ПЛАН содержания и ремонта общего имущества собственников в МКД

| № п/п | Вид работ | Срок/период выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Санитарное содержание общего имущества собственников в МКД |
| 1 | Уборка придомовой территории | по графику | ООО «КЖКС» |
| 2 | Вывоз ТБО | ежедневно | ООО «КЖКС» |
| 2. Содержание и ремонт конструктивных элементов здания |
| 1 | Общие осмотры | Весна/осень | ООО «КЖКС» |
| 2 | Ремонт подъездных окон и дверей | 3 кв. | ООО «КЖКС» |
| 3 | Ремонт подъездов | 2-3 кв. | ООО «КЖКС» |
| 4 | Частичные ремонты | По результатам осмотра | ООО «КЖКС» |
| 3. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения; ХВС; канализации |
| 1 | Осмотры | Весна/осень | ООО «КЖКС» |
| 2 | Испытание на прочность и плотность системы отопления | Май-август | ООО «КЖКС» |
| 3 | Промывка системы отопления | Май-август | ООО «КЖКС» |
| 4 | Частичные замены и ремонты | По результатам осмотра | ООО «КЖКС» |
| 5 | Устранение аварийных ситуаций | По заявкам | ООО «КЖКС» |
| 4. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения |
| 1 | Осмотры | Весна/осень | ООО «КЖКС» |
| 2 | Устранение аварийных ситуаций | По заявкам | ООО «КЖКС» |
| 3 | Частичный ремонт подъездного освещения | По результатам осмотра | ООО «КЖКС» |